**დანართი N1**

**დაგეგმილი საქმიანობის ზოგადი ტექნიკური მახასიათებლები**

1. **მოკლე ინფორმაცია პროექტის შესახებ**: კომპანია, შპს "ბლუბერი ფარმ"-ი (ს/კ237081714), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ლიხაურში, კომპანიის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე გეგმავს შავი მოცვის პლანტაციის გაშენებას.

პროექტი ხორციელდება სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს პროექტების „დანერეგე მომავალი“ და შეღავათიანი აგროკრედიტის შესაბამისი პროგრამების თანადაფინანსებით. პლანტაციაში მოყვანილი პროდუქცია რეალიზებული იქნება, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე, გავა ექსპორტზე ევროკავშირის ქვეყნებში.

კომპანია შავი მოცვის პლანტაციის მოწყობას გეგმავს კომპანიის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე:

1. ს/კ 26.16.16.180 - ფართობი - 60000მ2;
2. ს/კ 26.16.16.182 - ფართობი - 40000მ2
3. ს/კ 26.16.16.083- ფართობი - 1400 მ2
4. ს/კ 26.16.16.197- ფართობი - 177000მ2 **\***

მოცვის პლანტაციის გაშენება იგეგმება 27 ჰა ფართობზე. სადაც შესაძლებელია 100000-მდე ერთეული შავი მოცვის ნერგის დარგვა/გახარება და ექსპლოატაცია.

პლანტაციის გაშენებისათვის და ექსპლოატაციისათვის განსაკუთრებით, წლის გვალვიან პერიოდში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მორწყვის პროცესს, რომელიც განხორციელდება წვეთოვანი სისიტემის გამოყენებით. რისთვისაც საჭიროა პლანტაციის ტერიტორიის უზრუნველყოფა საკმარისი სარწყავი წყლით.

პლანტაციის გაშენების ადგილის კლიმატის, ასევე, შავი მოცვის გაშენება-მოყვანის სპეციფიკის თანახმად, 1 ჰა პლანტაციის მოსარწყავად ერთ მორწყვაზე საჭიროა 15 მ3(1,5 ათასი ლიტრი) წყალი. მთლიანი პლანტაციისათვის(27 ჰა) საჭირო იქნება 405მ3 წყალი.

პლანტაციის მორწყვა განხორციელდება ზაფხულის პერიოდში თვეში 3-4-ჯერ. მორწყვის პროცესისათვის წლიურად საჭირო წყლის რაოდენობა იქნება 4860მ3.

პლანტაციის მორწყვის წლიური ციკლი იწყება ივნისის თვიდან და სრულდება აგვისტოს ბოლოს.

1. **პროექტის განხორციელების ადგილი:** ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლიხაური (დანართი N1-1 - სიტუაციური რუკა)

* მიწის ნაკვეთი ს/კ 26.16.16.197 რეგისტრირებულია შპს „ფრუტ პროცესინგ კომპანიზე“. შპს „ბლემბერი ფარმ“-ი შპს „ფრუტ პროცესინგ კომპანის“ სამართალმემკვიდრეა.

1. **მონაცემები პროექტის განხორციელებლის შესახებ** მოცემულია ცხრილი N1-ში

|  |  |
| --- | --- |
| ობიექტის დასახელება | შპს „ბლუბერი ფარმ“ |
| ობიექტის მისამართი: |  |
| ფაქტობრივი | ოზურგეთის რ-ნი, სოფ. ლიხაური |
| იურდიული | თბილისი, ვაკის რაიონი, გაბაშვილის ქ., № 2, ბინა 17 |
| საიდენტიფაკციო კოდი | 237081714 |
| ობიექტის ხელმძღვანელი: |  |
| გვარი, სახელი | არჩილ არველაძე |
| ტელეფონი: | 598 22 53 22 |
| ელ-ფოსტა: | aarveladze@yahoo.com |
| დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი | იოსებ კანდელაკი |
| ტელეფონი: | 596979799 |
| ელ-ფოსტა: | rami.quttaineh@pace-me.com |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | სოფლის მეურნეობა. |
| დაგეგმილი საქმიანობა | სარწყავი სისტემის მოწყობა |

1. **წყალაღების კოორდინატები:** X- 746638;Y-4641452 ;
2. **წყალაღების ობიექტის დახასიათება:** სარწყავი წყლის აღება განხორციელდება მდინარე მდ. აჭისწყლის განშტოებიდან, რომელსაც ადგილობრივები მდ. ამუყად მოიხსენიებენ. მდ. ამუყაზე ინფორმაცია გეოგრაფიული და სხვა ინტერნეტ წყაროებიდან არ იძებნება.

მდ. აჭისწყალი სათავეს იღებს მესხეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთებზე 2200 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის მდინარე ბჟუჟას, მარცხენა მხრიდან ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე. მდინარე საზრდოობს წვიმის, თოვლისა და მიწისქვეშა წყლით. წყალდიდობა იცის გაზაფხულზე, წყალმცირობა — ივლის-აგვისტოში, წყალმოვარდნა — მთელი წლის განმავლობაში. საშუალო წლიური ხარჯი 6-8 მ³/წმ. იყენებენ წისქვილებისთვის და სასმელ-სამეურენო დანიშნულებით.

მდ. ამუყა მდ. აჭისწყალიდან გამოდის და მიედინება მდ. აჭისწყლის საწინააღმდეგო მიმართულებით(სამხრეთის მიმართულებით) და უერთდება მდინარე ჩოლოქს. მისი სიგრძე 5,740 მ.(დანართი N1-2)

მდინარე ამუყას წყლის საშუალო წლიური ხარჯის მონაცემები არ მოიძებნა რის გამოც განხორციელდა მდინარე ამუყას ჰიდროლოგიური ანგარიში, გაანგარიშების მეთოდიკა

(СНиП 2.04.03-85)-ის საფუძველზე.(დანართი N1-3)

ანგარიშის თანახმად მდინარე ამუყას წყალ შემკრები აუზის ფართობია 505 ჰა, ხოლო წყლის საშუალო წლიური ხარჯი 14746,5 ლ/წმ-ში.

პროპორციული გადაანგარიშებით, კერძოდ საათში 30მ3 წყლის ამოღების შემთხვევაში, მდინარიდან ამოღებული წყლის საშუალი წლიური ხარჯი იქნება 8,3ლ/წმ-ში. მოცვის ბაღის მორწყვისათვის საჭირო წყლის რაოდენობა პროცენტულად შეადგენს 8,3/14746,5\*100=0,056%-ს

1. **დაშორება უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან: 370-380**მ
2. **ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა:**

პლანტაციის მოსარწყავად იგეგმება წვეთოვანი სარწყავი ქსელის მოწყობა. ამ მეთოდით მცენარეებს დროულად მიეწოდება საჭირო რაოდენობის წყალი, რომელსაც მცენარე ვერ იღებს ნალექებით. წვეთოვანი მორწყვის სისტემის გამოყენებისას, წყალი მცენარეებს მიეწოდება ფესვებთან, წვეთების სახით სპეციალურად გაყვანილი მრავალჯერადი გამოყენების პოლიმერული მილებით.

მუნიციპალიტეტის კლიმატური პირობების, კერძოდ კი იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტის გრუნტების სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე, ნოლის ტოლია, სარწყავი სისტემის მოსაწყობად ღრმა ტრანშეების გაყვანა საჭირო არ იქნება და მისი განთავსება მოხდება მიწის ზედაპირთან ახლოს, 5-10 სმ სიღრმეში, რათა გამოირიცხოს შემდგომში სასოფლო-სასოფლო ტექნიკის მუშაობისას მათი დაზიანება. საჭიროების შემთხვევაში წყალთან ერთად მცენარეს მიეწოდება წყალში გახსნილი მინერალური სასუქები. აღნიშნულ პროცესს ფერტიგაცია ეწოდება.

სარწყავი წყლის აღება მოხდება მდ. ამუყადან რომელიც მიწის ნაკვეთი ს/კ 26.16.16.182, მიჯნაზე მიედინება. მდინარიდან წყლის ამოღება/მიღება მოხდება 30 სმ დიამეტრის და 10 მ სიგრძის პოლიეთილენის მილით, რომელშიც მდინარის წყალი შევა თვითდინებით. მოსარწყავად აღებულ წყალში ცოცხალი ორგანიზმების მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად მილის თავი დაფარული იქნება ბადით, რომლის თვალის სიდიდე 0,1 სმ-ია.(მწერდამჭერი ბადე). წყალაღების წერტილიდან (კოორდინატებით X-746638;Y-4641452 ) მილით წყალი გადავა ხელოვნურად მოწყობილ ბეტონის ჭაში,(ჭის კოორდინატებია- 746637;Y-4641456) რომლის მოწყობაც იგეგმება. ჭის სიღრმე 3 მეტრი იქნება, ხოლო მოცულობა 3-4მ3. ჭა მოეწყობა რკინა-ბეტონის ერთმანეთზე დადგმულ 3 სარტყელების(ე.წ. „რკინა-ბეტონის კალიცოებს“) მეშვეობით. ჭაში მოხდება წყლის აკუმულირება (შეგროვება), რომ შესაძლებელი იყოს წყლის ელექტრო-ტუმბოებით წყლით, სარწყავი სისტემის სტაბილური მომარაგება. წყლის შემგროვებელი ჭა კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზეა განთავსებული. ჭიდან უხლოეს მოსახლესთან დაშორება 1კმ-ს აღემატება.

ჭიდან წყლის ამოქაჩვა განხორციელდება საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრო-ტუმბოს მეშვეობით.

წყალ-შემკრებ ჭაზე დაიდგმება 7,5 და 11 კვტ/სთ 2 ერთეული ელექტრო ტუმბო. ორივე ტუმბოს მიერ საათში ამოქაჩული რაოდენობა იქნება - 30 ტ/მ3 წყალი.

ჭიდან წყალი მიეწოდება ფერტიგაციის რეზერვუარს, რომლის მოცულობა 1მ3. ფერტიგაციის დანადგარში სათანადო ფილტრებში ფილტრაციის შემდეგ წყალი მაგისტრალურ მილსადენს მიეწოდება.

მაგისტრალური მილსადენიდან წყალი გამანაწილებელ მილსადენში გადადის, რომლის დიამეტრიც 30-40 მმ-ია. გამანაწილებელი მილსადენიდან წყალი 12-25 მმ დიამეტრის სარწყავ მილსადენებში ნაწილდება, რომლებშიც ჩამონტაჟებულია საწვეთურები. მილსადენები განთავსდება მიწაში 10 სმ სიღრმეზე. ეს მილები შავი მოცვის ბაღებში მცენარეთა ძირების გასწვრივ ეწყობა ისე, რომ საწვეთურები ფესვებიდან 0-5 სმ სიმაღლეზე იყოს განთავსებული.

მიწის ნაკვეთები ელექტროფიცირებულია. არ იგეგმება მდინარიდან ამოღებული წყლის რეზერვუარში დაგროვება.


გამოყენებული წყლის რაოდენობა თვეების მიხედვით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| თვე | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სულ |
| მდინარიდან ამოსაღები წყლის მოცულობა | 1620 მ3 | 1620 მ3 | 1620 მ3 | 4860მ3 |

|  |
| --- |
| 1. **გამოსაყენებელი წყლის მოცულობა: -**  წლიურად შეადგენს 4860 კუბურ მეტრს. |
| 1. **ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე** - ნიადაგის დაცვის კუთხით, წარმოქმნილი საქმიანობის შედეგად არ არსებობს რისკფაქტორები, ვინაიდან სარწყავი სისტემის მოწყობა არ იქნება დაკავშირებული მიწის სამუშაოებთან, რის გამოც ზემოქმედება მიწის რესურსებზე(მიწის ნაყოფიერი ფენის გაუვარგისება-დეგრადირება) არ არის მოსალოდნელი.   დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში სხვა ბუნებრივი რესურსის გამოყენება არ იგეგმება.  საქმიანობის პროცესში გამოყენებული წყლების ჩაშვება წყალსატევებში არ იგეგმება.  გამოყენებული ელექტრო ტუმბოების მცირე სიმძლავრის გამო არ არსებობს გარემოზე ვიბრაციით და ხმაურით ზემოქმედების საფრთხე.  საპროექტო ტერიტორია უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან 1კმ-ზე მეტი დაშორებით მდებარეობს. საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოსახლეობაზე რაიმე სახის ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. ასევე არ ექნება ადგილი საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევებს.  საქმიანობის შედეგად არ წარმოიქმნება ნარჩენები, მათ შორის ადგილი არ აქვს საყოფაცხოვრებო ნარჩენის წარმოქმნას.  რეგიონი მდიდარია კულტურული, ისტორიული ღირსშესანიშნაობებით. რეგიონში მრავლადაა ეკლესია-მონასტრები, არამატერიალური კულტურული ძეგლები. გარდა ამისა  რეგიონი წარმოადგენს ტურისტულად დატვირთულ რეგიონს. აღნიშნული ღირსშესანიშნაობები საპროექტო ტერიტორიის ზონაში არ ხვდება, რაც გამორიცხავს ისტორიულ-კულტურულ გარემოზე ზეგავლენას.  დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მომსახურე პერსონალის და სხვა ადამიანებზე, მათ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  შპს „ბლუბერი ფარმის“ საქმიანობა დადებითად აისახება რაიონის და ქვეყნის სოციალურ გარემოზე რადგან საწარმოს საქმიანობა გამოიწვევს ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას. |

|  |
| --- |
| **დანართი N1-1 - სიტუაციური რუკა**  C:\Users\Keti\Downloads\26.16.16.197-180-182-083 _ situaciuri gegma_mdinare amuya_cor-page-001.jpg  **დანართი N1-2 - მდინარეების განთავსების რუკა**  **C:\Users\Keti\Downloads\26.16.16.197-180-182-083 _ situaciuri gegma_mdinareebi _ cor-page-001.jpg** |

**დანართი N1-3 - ჰიდროლოგიური კვლევა**

****